## CORTADORA DE BANCO (hidden)
| Tipo de documento: |  |  | FORMATO
GAPOB-F-019 | Nombre del Documento: |  |  | LOGO
CORTADORA DE BANCO
2019-10-14 |  |  |  | CONTRATISTA
OBRA: |  | NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR:_____________________
CONTRATISTA:
# SERIE EQUIPO: |  | NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR:___________________
| Mes:________________________ |  | DIAS
Semana del:_________ Al:______
| PUNTOS A EVALUAR |  | L | M | M | J | V | S | D
CLAVIJA Y CABLEADO EN BUEN ESTADO
GUARDA FIJA EN BUEN ESTADO
GUARDA MOVIL EN BUEN ESTADO
SISTEMA DE VENTILACION EN BUENAS CONDICIONES
SISTEMA DE NIVELACION OPERANDO EN BUEN ESTADO
BOTON DE ENCENDIDO POERANDO CORRECTAMENTE
DISCO DE CORTE ACORDE A LAS RPM DE LA SIERRA
DISCO DE CORTE EN BUEN ESTADO
SISTEMA DE EXTRACCION DE ASERRIN LIBRE DE OBSTRUCCIONES
DISCO DEBIDAMENTE AJUSTADO
DISCO SIN DESGASTE EXCESIVO Y/O SIN DAÑO
|  |  | REVISÓ: | REVISÓ: | REVISÓ: | REVISÓ: | REVISÓ: | REVISÓ: | REVISÓ:

## MAQUINA SOLDAR (hidden)
| Tipo de documento: |  |  | FORMATO
GAPOB-F-019 | Nombre del Documento: |  |  | LOGO
MAQUINA DE SOLDAR
2019-10-14 |  |  |  | CONTRATISTA
OBRA: |  | NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR:_____________________
CONTRATISTA:
ID DE LA MAQUINA: |  | NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR:___________________
Mes:________________________
| Semana del:_________ Al:_____ |  | DIAS
| PUNTOS A EVALUAR |  | L | M | M | J | V | S | D
Switch completo y sin alteraciones
Calvija con diseño original
Cable de alimentación adecuado y sin empates
Cuerpo sin abolladuras y completo
Ruedas en buenas condiciones
Tablero entendible, visible y sin alteraciones
Ventilador funcionando sin ruidos extraños
Cables para trabajo de uso rudo sin daños
Pinzas para tierra sin alteraciones (-)
Porta electrodos completo y sin daños (+)
Bornes para conexión cal. para 300 amp.
Maneral de ajuste se corriente completo sin daños
Puntas de cables aislados en conexiones
Apariencia del equipo
|  |  | REVISÓ: | REVISÓ: | REVISÓ: | REVISÓ: | REVISÓ: | REVISÓ: | REVISÓ:
Instrucciones: Utilizarse al inicio de la jornada, si la maquina se utilizará por mas de una semana de manera continua, llenarlo cada semana y marcar el día en que se realizó la revisión. Marcar con una "x" cuando no cumple o "√" cuando se encuentre en cumplimiento.

## OXICORTE (hidden)
| Tipo de documento: |  |  | FORMATO
GAPOB-F-019 | Nombre del Documento: |  |  | LOGO
OXICORTE ACETILENO
2019-10-14 |  |  |  | CONTRATISTA
OBRA: |  | NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR:_____________________
CONTRATISTA:
ID DEL EQUIPO: |  | NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR:___________________
Mes de:
| Semana del___________ al___________ |  | DIAS
| PUNTOS A EVALUAR |  | L | M | M | J | V | S | D
Manómetro para oxigeno calibrado y sin daños
Manómetro para acetileno calibrado y sin daños
Tanques identificados (nombre, rombo NFPA)
Reguladores sin alteraciones y sin daños
Arrestaflamas ó valvulas check oxígeno sin daños
Arrestaflamas ó valvulas check acetileno/gas butano sin daños
Válvulas unidireccionales sin alteraciones
Mangueras (engargoladas, sin grietas ni uniones provisionales)
mangeras con longitud minima de 3.00 metros
Maneral completo y sin daños
Aditamento ó conexiones completas sin daños
Carro transportador
Ruedas
Posición 45°
Cadenas para sujeción de tanques sin daños
Libre de grasa y aceite
Extintor
|  |  | REVISÓ: | REVISÓ: | REVISÓ: | REVISÓ: | REVISÓ: | REVISÓ: | REVISÓ:
Instrucciones: Utilizarse al inicio de la jornada, si se utilizará por mas de una semana de manera continua, llenarlo cada semana y marcar el día en que se realizó la revisión. Marcar con una "x" cuando no cumple o "√" cuando se encuentre en cumplimiento.

## SOLDADORA DE COMBUSTION (hidden)
| Tipo de documento: |  |  | FORMATO
GAPOB-F-019 | Nombre del Documento: |  |  | LOGO
SOLDADURA DE COMBUSTIÓN
2019-10-14 |  |  |  | CONTRATISTA
OBRA: |  | NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR:_____________________
CONTRATISTA:
ID DEL EQUIPO: |  | NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR:___________________
Mes de:
| Semana del___________ AL___________ |  | DIAS
| PUNTOS A EVALUAR |  | L | M | M | J | V | S | D
Switch completo y sin alteraciones
Cuerpo sin abolladuras y completo
Tablero entendible, visible y sin alteraciones
Ventilador funcionando sin ruidos extraños
Cables para trabajo de uso rudo sin daños
Pinzas para tierra sin alteraciones (-)
Porta electrodos completo y sin daños (+)
Tierra fisica del equipo
Maneral de ajuste se corriente comp.sin daños
Puntas de cables aislados en conexiones
Practica segura entendible y visible
Tapon de combustible en buenas condiciones
Equipo sin fugas de liquidos
|  |  | REVISÓ: | REVISÓ: | REVISÓ: | REVISÓ: | REVISÓ: | REVISÓ: | REVISÓ:
Instrucciones: Utilizarse al inicio de la jornada, si se utilizará por mas de una semana de manera continua, llenarlo cada semana y marcar el día en que se realizó la revisión. Marcar con una "x" cuando no cumple o "√" cuando se encuentre en cumplimiento.

## TRASCABO
|  | CHECK LIST DEL TRASCABO | [7 empty] | TJ-OTAY-SST-004.02
[10 empty] | REV.00 | 2023-08-20
OBRA:
CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR:
No DE SERIE: | [6 empty] | MODELO:
MES: | [5 empty] | PERIODO:
PUNTOS DE INSPECCION |  |  | SEMANA: | [6 empty] | OBSERVACIONES
LUCES |  |  | L | M | M | J | V | S | D
Frontales, intermitentes
traseras de trabajo (reflector)
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)
Direccionales traseras de parqueo (Giro)
De Stop y señal trasera
CABINA
Espejos laterales
Alarma de retroceso
Claxon
Freno de servicio
Freno de emergencia
Dirección/suspensión (Terminales)
Cinturón de seguridad
Vidrio frontal ( en buen estado)
Limpia brisas
Extintor 2.0 kg
Asiento en buena condición
Indicadores (hidráulico-voltimetro)
Motor, refirgerante, aire
Orometro (anotarlo al día)
Bateria y cables
LLANTAS
Sin cortaduras progundas y sin abultamientos
ESTADO MECÁNICO
Control de fugas hidráulicas
Pasadores, suspensión
Control fugas de aire
Grapas y anclaje de chasis
Cardam, delantero, trasero,pin del cardan
Acoples rapidos
Mangueras
Estado general del volco
Gato de levante del volco
Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)
Motor de bomba
Instrucciones: Verificar el estado de la maquina antes del inicio de cada jornada, marcar con una "x" cuando no cumple o "√" cuando se encuentre en cumplimiento.
LUNES | MARTES | MIERCOLES |  |  | JUEVES |  |  | VIERNES |  | SABADO | DOMINGO
Nombre y firma del operador

## CONTROL DE ESCALERAS (hidden)
|  |  |  | FECHA______/_____/______ | [5 empty] | REVISO:____________________________________
CHECK LIST DE LA ESCALERA
|  |  |  | ESTADO GRAL. | ZAPATAS | PELDAÑOS | SEGUROS / BISAGRAS | FIBRA DE VIDRIO | IDENTIFICADA | CAPACIDAD ADECUADA | ALTURA ADECUDA AL TRABAJO | CUERDA PARA AMARRAR | TRABAJANDO 2 PERSONA
REVISION DE ESCALERAS
| EMPRESA | TIJERA | EXTENSION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## CONTROL DE EXTENSIONES (hidden)
|  |  |  | FECHA______/_____/______ | [5 empty] | REVISO:____________________________________
CHECK LIST DE LA EXTENSIONES
|  |  |  | ESTADO GENERAL | CLAVIJAS CON FALLA A TIERRA | CONTACTO PARA EXTERIOR | NO EMPATES | ESTAN AREAS MIN. 1.8m | ENTERRADAS PARA TRAFICO | CAPACIDAD ADECUADA | NO EXISTEN CABLES EXPUESTOS | EPP ADECUADO AL PERSONAL | CINTA DE REVISIÓN MENSUAL | ESTA IDENTIFICADA
REVISION DE ESCALERAS
| EMPRESA | USO RUDO 3x12 minimo | COMERCIAL NARANJA C/ GFCI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30